九龙湖九龙湖体育馆、材料化工教学科研楼水系统招标公告

工程名称：九龙湖体育馆、材料化工教学科研楼水系统

建设地点：东南大学九龙湖校区体育馆工地、材料化工教学科研楼工地

工程概况：九龙湖体育馆、材料化工教学科研楼水泵采购及箱泵一体化消防增压稳压设备给水设备及不锈钢水箱采购安装调试，共三个标段，各标段可兼得。

| 标段一（体育馆） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防炮水泵（含控制箱） | XBD40-110-HY Q=0-40L/S,H=110m,N=75KW | 台 | 2 | 一备一用 恒压切线泵 泵体及叶轮材质为不锈钢或铝合金 |
| 潜水泵（含控制箱） | 50QW10-15-15 Q=10m3/h,H=15m，N=1.5KW | 台 | 6 |  |
| 热水循环泵（含控制箱） | IL-32-170-0.55/4 Q=0.6m3/h，H=10m，N=0.55KW | 台 | 2 | 泵壳所承受的压力为1.0MPa 启泵温度55° |
|  | 压力膨胀罐 V=1200L | 台 | 1 |  |
| 标段二（材料化工教学科研楼） |  |  |  |  |
| 水泵 | TPE（D）32-180/2 | 台 | 2 |  |
|  | Q=6m3/h，H=10m，N=0.55KW |  |  |  |
| 标段三（体育馆） |  |  |  |  |
| 智能型箱泵一体化消防增压稳压设备给水设备（含控制箱）WHDXBF18-18/3.6-30-1 | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3Q=18m3/h，H=30m，N=4KW | 台 | 2 | 详见系统图S302 苏S/T08- 2009 |
|  | 气压罐：GC310有效容积300L | 台 | 1 |  |
| 智能型箱泵一体化消防增压稳压设备给水设备（含控制箱）WHDXBF18-18/3.6-30-1 | XBD3.6/1GQ-100QJ3.6/3 Q=3.6m3/h，H=30m，N=0.75KW | 台 | 2 | 详见系统图S305 苏S/T08-2009 |
|  | 气压罐：GC310有效容积150L | 台 | 1 |  |
| 不锈钢水箱 | 18m3 | 个 | 1 | 与箱泵一体化配套 |

工期要求：合同签订之日起30日内供货完毕，具体供货时间以招标方通知为准。

投标单位条件：

- 代理商必须是原生产商的指定/授权代理商（不接受一次性的项目代理商），被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件，其注册资金不低于200万元人民币；生产商的注册资金要求不低于1000万元人民币；

- 法人营业执照副本；

- 税务登记证副本；

- 组织机构代码证；

- 产品生产许可证(代理商需提供生产商证书的原件复印件并加盖生产商公章)；

- IS09001认证证书(代理商需提供生产商证书的原件复印件并加盖生产商公章)；

上述文件除提供原件外，另须提供一套原件复印件并加盖公章。

（请在封面注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱）。

报名及资格预审截止时间：2012年7月2日下午4：30。

报名资格预审材料送审地点：南京市四牌楼2号东南大学

河海院一楼招投标管理办公室

联系电话：025-83795552

东南大学招投标管理办公室