九龙湖体育馆消防炮系统招标公告

工程名称：九龙湖体育馆消防炮系统

建设地点：东南大学九龙湖校区体育馆工程

工程概况：体育馆消防炮系统

| 消防炮（含控制箱） | 50DLW15-12*10 Q=0-15m3/h，H=120m，N=15KW | 台 | 2 | 消防炮系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气压罐：调节容积V=600L | 台 | 1 |  |
| 消防炮炮头DN100(含控制系统) | 流量：20L/S，入口工作压力0.9mPa，最大射程：50m，供电电压：24VDC，最大驱动功率：130W | 个 | 6 |  |
| 涡轮式流量计 |  | 台 | 1 | 消防水喷淋用 |

工期要求：合同签订之日起30日内供货完毕，具体供货时间以招标方通知为准。

投标单位条件：

- 代理商必须是原生产商的指定/授权代理商（不接受一次性的项目代理商），被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件，其注册资金不低于200万元人民币；生产商的注册资金要求不低于1000万元人民币；

- 法人营业执照副本；

- 税务登记证副本；

- 组织机构代码证；

- 产品生产许可证(代理商需提供生产商证书的原件复印件并加盖生产商公章)；

- IS09001认证证书(代理商需提供生产商证书的原件复印件并加盖生产商公章)；

上述文件除提供原件外，另须提供一套原件复印件并加盖公章。

（请在封面注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱）。

报名及资格预审截止时间：2012年7月2日下午4：30。

报名资格预审材料送审地点：南京市四牌楼2号东南大学

河海院一楼招投标管理办公室

联系电话：025-83795552    东南大学招投标管理办公室